## Plomberie-Chauffage
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet: XXX-XX-XXXX
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
SYSTÈMES |  | RÉSEAUX |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL (localisation de l'équipement) | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
BAT-S-ED-x | Système d'eau domestique | BAT-R-EFD-x | Réseau de distribution d'eau froide domestique | BAT-ANTI-REF-XXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | Dispositif anti-refoulement
|  | BAT-R-ECD-x | Réseau de distribution d'eau chaude domestique | BAT-ROBI-ARR-XXX | XXX-XXXX
|  | BAT-R-EMU-x | Réseau de distribution d'eau mitigée pour douche d'urgence | BAT-DOUC-URG-XXX | XXX-XXXX |  |  |  |  | Douche d'urgence
BAT-S-DS-x | Système de drainage sanitaire | BAT-R-DSG-x | Réseau de drainage sanitaire gravitaire | BAT-ROBI-ARR-XXX | XXX-XXXX
|  | BAT-R-DSP-x | Réseau de drainage sanitaire pompé | BAT-ROBI-ARR-XXX | XXX-XXXX

## VENTILATION
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet : XXX-XX-XXXX
VENTILATION
SYSTÈME PRINCIPAL |  | SYSTÈME SECONDAIRE |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL (localisation de l'équipement) | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
BAT-SYx | Systeme de ventilation | BAT-SYx-ARx | Système de ventilation (un ventilateur pour l'alimentation et le retour) | BAT-VENT-CEN-XXX | XXX-0515 |  | x |  |  | Ventilateur centrifuge
|  |  |  | BAT-MOTE-ELE-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Moteur électrique
|  |  |  | BAT-SERP-AIR-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Serpentin de refroidissement
|  |  |  | BAT-CAIS-FIL-XXX | XXX-0515 |  |  |  |  | Caisson de filtration (merv 8)
|  | BAT-SYx-ARx-Ex | Système de ventilation (un ventilateur pour l'alimentation et le retour et un ventilateur d'évacuation dans la même unité) | BAT-VENT-CEN-XXX | XXX-0515 |  | x |  |  | Ventilateur centrifuge

## PROTECTION-INCENDIE
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS
Numéro du projet :
PROTECTION INCENDIE
SYSTÈMES |  | RÉSEAU |  | SOUS-RÉSEAU |  | ÉQUIPEMENTS
IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION | DESCRIPTION | IDENTIFICATION MAXIMO | LOCAL (localisation de l'équipement) | ÉTIQUETTE MANQUANTE | À CRÉÉ DANS MAXIMO | STATUT | RÉFÉRENCE UM ET NUMÉRO DU PROJET | COMMENTAIRES
XXX-S-PI-1 | SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE À L'EAU |  |  |  |  | XXX-POMP-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Pompe d'incendie centrifuge (Inc moteur)
[6 empty] | XXX-DARS-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | DAR et 2 ROBI-INC
[6 empty] | XXX-POMP-APP-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Pompe d'appoint (Jockey)
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | EXTÉRIEUR |  |  |  |  | PIV (Poteau indicateur de valve)
[6 empty] | XXX-RACC-POM-1 | EXTÉRIEUR |  |  |  |  | Raccord pompier
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé NF (Test DAR)
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé NF (Test POMPE)
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Amont de la pompe incendie
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | By-pass pompe incendie
[6 empty] | XXX-CRET-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet de retenue (By-pass pompe)
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | By-pass pompe incendie
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Aval de la pompe incendie
[6 empty] | XXX-EXTI-POR-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Extincteur portatif
[6 empty] | XXX-EXTI-POR-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Extincteur portatif
[6 empty] | XXX-EXTI-POR-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Extincteur portatif
|  | XXX-R-PIE-1 | RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS EAU |  |  | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-DEBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Interrupteur de débit
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
|  |  |  | XXX-R-PIE-1-Z1 | SOUS RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS EAU NIVEAU xxx | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-DEBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Interrupteur de débit
[6 empty] | XXX-CRET-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet de retenue
|  |  |  | XXX-R-PIE-1-Z2 | SOUS RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS EAU NIVEAU xxx | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-DEBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Interrupteur de débit
[6 empty] | XXX-CRET-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet de retenue
|  |  |  | XXX-R-PIE-1-Z3 | SOUS RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS AIR NIVEAU xxx | XXX-COMP-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Compresseur incendie
[6 empty] | XXX-CLAP-ALR-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet d'alarme
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
|  |  |  | XXX-R-PIE-1-Z4 | SOUS RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS EAU NIVEAU xxx | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-DEBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Intérupteur de débit
[6 empty] | XXX-CRET-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet de retenue
|  |  |  | XXX-R-PIE-1-Z5 | SOUS-RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE SOUS EAU NIVEAU xxx | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé
[6 empty] | XXX-DEBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Intérupteur de débit
[6 empty] | XXX-CRET-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet de retenue
|  | XXX-R-PIE-2 | RÉSEAU DE PROTECTION INCENDIE À L'AIR |  |  | XXX-COMP-INC-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Compresseur incendie
[6 empty] | XXX-CLAP-ALR-X | XXX-XXX |  |  |  |  | Clapet d'alarme
[6 empty] | XXX-ROBI-INC-XX | XXX-XXX |  |  |  |  | Robinet incendie supervisé

## LÉGENDE (hidden)
LÉGENDE POUR MODIFICATION DANS MAXIMO:
ÉQUIPEMENT À SUPPRIMER DANS MAXIMO.
ÉQUIPEMENT AVEC LE MAUVAIS ''PARENT OU EMPLACEMENT'' À VALIDER.
ÉQUIPEMENT À CRÉÉ DANS MAXIMO.
DEMANDE DE VIA À LA HAUTE TENSION ENTRÉE DANS LE TABLEAU.
SYSTÈME ACTIF EN ATTENTE POUR MODIFICATION.
SUIVRE POUR METTRE INACTIF

## Tableau NE PAS EFFACER (hidden)
BROUILLON
ACTIF
INACTIF