## 42 Circ.
|  |  |  | VND-PP-1-3697 | [5 empty] | Siemens
|  |  |  | 250 AMPS | [5 empty] | Type P2
|  |  |  | 347/600 V |  |  |  | Classe |  | ED6 - ED
WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH, 4 FILS |  |  |  |  | 0 | PAV. VANDRY | DISJ. | WATTS
PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC
| 3475 |  |  | VND-PR-1-3697 | 15 | 1 | 2 |  | 15 | VND-PR-1-3859 |  |  | 2475
| 2155 |  |  | VND-PR-1-3697 | 15 | 3 | 4 |  | 15 | VND-PR-1-3859 |  |  | 2890
| 3290 |  |  | VND-PR-1-3606 | 15 | 5 | 6 |  | 15 | VND-PR-1-3859 |  |  | 3355
| 3200 |  |  | VND-PR-1-3606 | 15 | 7 | 8 |  | 15 | VND-PR-1-3760 |  |  | 1985
| 3570 |  |  | VND-PR-1-3606 | 15 | 9 | 10 |  | 15 | VND-PR-1-3697 |  |  | 3445
| 1696 |  |  | VND-PR-1-3859 | 15 | 11 | 12 |  | 15 | VND-PR-1-3697 |  |  | 3460
|  |  |  | Lave Vaisselle | 40 | 13 | 14 |  | 15 | VND-PR-1-3697 |  |  | 2655
|  |  |  | Laboratoire | 40 | 15 | 16 |  | 15 | VND-PR-1-3697 |  |  | 2275
|  |  |  | Local 3855 | 40 | 17 | 18 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 19 | 20 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 21 | 22 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 23 | 24 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 25 | 26 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 27 | 28 |  |  | ESPACE
|  |  |  | ESPACE |  | 29 | 30 |  |  | ESPACE
0 | 17386 | 0 |  | TOTAL | 39926 | [6 empty] | 0 | 22540 | 0