## 42 Circ.
|  |  |  | LEM-PS-1-0559 | [5 empty] | Westinghouse
|  |  |  | ? | [5 empty] | Bolté
|  |  |  | 120/208 Volts |  |  |  | Classe
WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH, 4 FILS |  |  |  |  | N/A | Lemieux | DISJ. | WATTS
PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC
|  |  |  | Prise 0568 | 20 | 1 | 2 |  | 15 | PC 0566B
|  |  |  | PC 0566B (UPS) | 20 | 3 | 4 |  | 20 | PC 0566B
|  |  |  | DTI | 20 | 5 | 6 |  | 20 | DTI
|  |  |  | Fan sécheuse 0568 | 20 | 7 | 8 |  | 30 | Sécheuse 0568
|  |  |  | PC 0566B (UPS) | 20 | 9 | 10 |  | 30 | Sécheuse 0568
|  |  |  | DTI | 20 | 11 | 12 |  | 20 | PC 0566B
|  |  |  | LIBRE | 20 | 13 | 14 |  | 20 | PC 0566B
[6 empty] | 15 | 16
[6 empty] | 17 | 18
[6 empty] | 19 | 20
[6 empty] | 21 | 22
[6 empty] | 23 | 24
[6 empty] | 25 | 26
[6 empty] | 27 | 28
[6 empty] | 29 | 30
[6 empty] | 31 | 32
[6 empty] | 33 | 34
[6 empty] | 35 | 36
[6 empty] | 37 | 38
[6 empty] | 39 | 40
[6 empty] | 41 | 42
0 | 0 | 0 |  | TOTAL | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0