## PLT-PS-2-0950A2_2013-01-23
|  |  |  | PLT-PS-2-0950A2 | [5 empty] | SIEMENS | [8 empty] | PLT-PS-2-0950A2 | [5 empty] | SIEMENS
|  |  |  | 400A | [5 empty] | P2 | [8 empty] | 400A | [5 empty] | P2
|  |  |  | 120/208V |  |  |  | Classe |  | BL | [8 empty] | 120/208V |  |  |  | Classe |  | BL
WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH. 4 FILS |  |  |  |  | 3 | ADRIEN-POULIOT | DISJ. | WATTS |  |  | WATTS |  |  | DISJ. | 3 PH. 4 FILS |  |  |  |  | 3 | ADRIEN-POULIOT | DISJ. | WATTS
PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC | PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC |  | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC
5000 |  |  |  | PS - CHAMBRE CHAUDE 0975 | 25 | 1 | 2 |  | 20 | 0975 |  |  |  | 240 | 1000 |  |  |  | 0989C | 20 | 43 | 44 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 1000
[6 empty] | 3 | 4 |  | 20 | 0975 |  |  |  | 240 | 1000 |  |  |  | 0989C | 20 | 45 | 46 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240
240 |  |  |  | 0975 | 20 | 5 | 6 |  | 20 | 0975 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 0989C | 20 | 47 | 48 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240
240 |  |  |  | 0975 | 20 | 7 | 8 |  | 15 | CHAMBRE CHAUDE 0977 |  |  | 300 |  | 240 |  |  |  | 0989C | 20 | 49 | 50 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240
5000 |  |  |  | CHAMBRE CHAUDE 0975 | 20 | 9 | 10 |  | 15 | CHAMBRE CHAUDE 0977 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 0989C | 20 | 51 | 52 |  | 25 | LAVE-VAISSELLE 0989C |  |  |  | 7200
[6 empty] | 11 | 12 |  | 15 | ÉCL. & PRISES CHAMBRE CHAUDE 0975 |  |  |  | 240 | 240 |  |  |  | 0989C | 20 | 53 | 54
1000 |  |  |  | 0977 | 20 | 13 | 14 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 1000 | 240 |  |  |  | 0989C | 20 | 55 | 56 |  | 20 | 0989C
240 |  |  |  | 0977 | 20 | 15 | 16 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 1000 | 240 |  |  |  | 977 | 20 | 57 | 58 |  | 20 | 0989C
1000 |  |  |  | 0977 | 20 | 17 | 18 |  | 25 | 0977 |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 0989C | 20 | 59 | 60 |  |  | ESPACE
1000 |  |  |  | 0977 | 20 | 19 | 20 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | ESPACE |  | 61 | 62 |  |  | ESPACE
1000 |  |  |  | 0977 | 20 | 21 | 22 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 63 | 64 |  |  | ESPACE
240 |  |  |  | 0977 | 20 | 23 | 24 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 65 | 66 |  |  | ESPACE
240 |  |  |  | 0977 | 20 | 25 | 26 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 67 | 68 |  |  | ESPACE
240 |  |  |  | 0977 | 20 | 27 | 28 |  | 20 | 0977 |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 69 | 70 |  |  | ESPACE
240 |  |  |  | 0977C | 20 | 29 | 30 |  | 20 | 0989B |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 71 | 72 |  |  | ESPACE
240 |  |  |  | 0989C | 20 | 31 | 32 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240 |  |  |  |  | ESPACE |  | 73 | 74 |  | 30 | T.V.S.S.
240 |  |  |  | 0989C | 20 | 33 | 34 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | ESPACE |  | 75 | 76
1000 |  |  |  | 0989C | 20 | 35 | 36 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | ESPACE |  | 77 | 78
1000 |  |  |  | 0989C | 20 | 37 | 38 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240 | 3440 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 12360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8920
240 |  |  |  | 0989C | 20 | 39 | 40 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 240
1000 |  |  |  | 0989C | 20 | 41 | 42 |  | 20 | 0989C |  |  |  | 1000
19400 | 0 | 0 |  | TOTAL | 31220 | [6 empty] | 0 | 300 | 11520